| Załącznik nr 6 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części nr 2 CZĘŚĆ II – Zakup i dostawa sprzętu laboratoryjnego i chemicznego, przyrządów, odczynników modeli, materiałów zużywalnych w ramach realizacji projektu pn; Projekt „Szkoła bliżej nauki - stworzenie w 7 gminach Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego warunków dla nauczania opartego na metodzie eksperymentu poprzez zwiększenie umiejętności i kompetencji nauczycielek i nauczycieli w zakresie pracy metodą eksperymentu, wyposażenie szkół w zestawy edukacyjne i narzędzia do nauczania przedmiotów przyrodniczych oraz rozwój kompetencji uczniów i uczennic w zakresie przedmiotów przyrodniczych m.in. poprzez realizację projektów edukacyjno-badawczych” |
| --- |
| Przyrządy do pomiarów i wykonywania doświadczeń |
| LP | Nazwa | specyfikacja techniczna | Jednostka miary | SP 6 | SP 8 | SP 12 | Łączna ilość |
| 1 | Taśma miernicza | Taśma z włókna szklanego, obudowa z tworzywa sztucznego z gumowym wykończeniem, składana korbka do szybkiego zwijania, blokada taśmy. Długość 30 m. | szt. | 5 | 0 | 20 | 25 |
| 2 | Stoper | Stoper elektroniczny, ręczny, kwarcowy, z funkcją międzyczasu i sygnalizacją dźwiękową naciśnięcia przycisku. Rozdzielczość pomiaru: 1/100 sekundy. | szt. | 0 | 0 | 25 | 25 |
| 3 | Termometr z sondą | Termometr elektroniczny z termoparą na przewodzie o długości min. 1 m. Zakres pomiaru temperatury od min. -50o C do co najmniej 70o C, rozdzielczość pomiaru temperatury: 0,1o C, wyświetlacz LCD o wymiarach: min. 36 mm x 17 mm, zasilanie bateryjne. | szt. | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 4 | Termometr laboratoryjny | Szklany, cieczowy, bezrtęciowy, o zakresie pomiaru temperatury od -10 do +110 o C, wykonany techniką całoszklaną. | szt. | 5 | 7 | 15 | 27 |
| 5 | Termometr zaokienny | Cieczowy, przyklejany do szyby lub do ramy okna za pomocą specjalnych końcówek z taśmą klejącą, zakres pomiarowy od -50° C do +50° C, tolerancja błędu do +/- 1° C. | szt. | 4 | 0 | 7 | 11 |
| 6 | Waga elektroniczna do 5 kg – zasilanie z sieci i/lub z baterii | Waga wykonana z plastiku. Obciążenie maksymalne co najmniej 600 g, dokładność odczytu min. 0,1 g, wbudowana na stałe/niewymienna szalka wykonana ze stali nierdzewnej, zasilanie: bateryjne lub zasilacz sieciowy, wyświetlacz LCD, plastikowy pojemnik do ważenia służący także do przykrywania wagi, ważenie w gramach i uncjach, liczenie sztuk o jednakowej masie, funkcja tarowania, automatyczne zerowanie. | szt. | 6 | 0 | 15 | 21 |
| 7 | Waga szalkowa z tworzywa + odważniki | Waga wykonana z plastiku, cztery wymienne metalowe/plastikowe szalki: dwie głębokie kalibrowane z podziałką od 100 ml do 1000 ml (służące do odważania i odmierzania cieczy lub materiałów sypkich) i dwie płaskie tradycyjne do odważania pozostałych artykułów, suwak służący do tarowania wagi. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: dwa komplety odważników: odważniki metalowe i plastikowe: kilkanaście sztuk: 50 g; 20 g , 10 g; 5 g; 2 g ; 1 g. | kpl | 0 | 0 | 8 | 8 |
| 8 | Kompas | Kompas z zamykaną obudową z instrumentami celowniczymi, komora busoli z igłą magnetyczną wypełniona olejem mineralnym tłumiącym drgania, średnica min. 5 cm. | szt. | 10 | 2 | 0 | 12 |
| 9 | Deszczomierz | Deszczomierz z przezroczystego tworzywa sztucznego do nakładania na standardowy kij/pręt, wysokość 23-25 cm. | szt. | 0 | 3 | 10 | 13 |
| 10 | Barometr | Barometr mechaniczny, zakres pomiaru ciśnienia: od min. 960 hPa do co najmniej 1060 hPa, dokładność pomiaru: +/- 5 hPa. | szt. | 0 | 2 | 7 | 9 |
| 11 | Wiatromierz | Wiatromierz elektroniczny, z dużym, przejrzystym wyświetlaczem. Pomiar aktualnych, przeciętnych i maksymalnych szybkości wiatru w km/h i w skali Beauforta. Zakres pomiaru: 2,5–150 km/h, rozdzielczość: min. 0,1 km/h (dla szybkości wiatru od 0–19,9 km/h) i min. 1 km/h (dla prędkości wiatru od 20–150 km/h), dokładność: min. +/-4%, zasilanie bateryjne. | szt. | 0 | 2 | 9 | 11 |
| 12 | Higrometr | Higrometr, elektroniczny higrometr z termometrem i zewnętrzną sondą umieszczoną na kablu o długości min. 95 cm. Zakres pomiaru temperatury od min. - 50o C do co najmniej. 70o C , zakres pomiaru wilgotności od min. 10% do co najmniej 99%. Rozdzielczość pomiaru temperatury min. 0,1o C, rozdzielczość pomiaru wilgotności min. 1%. Zasilanie bateryjne. | szt. | 3 | 2 | 14 | 19 |
| 13 | Zestaw pałeczek do elektryzowania | Zestaw min. 4 pałeczek. Pałeczki do doświadczeń z elektrostatyki wykonane z różnych materiałów, np.: szklana, ebonitowa, winidurowa i stalowa, o długości min. 30 cm. | zestaw | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 14 | Żarówki miniaturowe 6 V | Gwint typu E10, napięcie pracy: 6 V. | szt. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 15 | Żarówki miniaturowe 3,5 V | Gwint typu E10, napięcie pracy: 3,5V. | szt. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 16 | Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów | Żarówki z oprawką przystosowane do napięcia kilku woltów | szt. | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 17 | Oprawki do żarówek | Gwint typu E10 (pasujący do mini żarówek), wyprowadzenie do lutowania. | szt. | 0 | 30 | 0 | 30 |
| 18 | Diody LED | Napięcie pracy: od 3,8 – 4,5V (lub zbliżone) | szt. | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 19 | Silniczek elektryczny | Silniczek elektryczny lub miniwentylator osiowy, nominalne napięcie zasilania ok. 5V, napięcie pracy od min. 2,5 – 6V | szt. | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 20 | Sygnalizator piezoelektryczny | Z zewnętrznym generatorem, częstotliwość rezonansowa: 4 kHz lub podobna, napięcie pracy: 3-16 VDC, poziom dźwięku: min 80 dB, dźwięk ciągły lub narastający | szt. | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 21 | Oporniki | Rezystancja: 100 Ω, moc: 1 W, tolerancja +/-5%, napięcie pracy maks.: 350V, wymiary korpusu: Ø4 x 10 mm. | szt. | 58 | 7 | 0 | 65 |
| 22 | Przewody z zakończeniami typu „krokodylek” | Komplet 10 kolorowych przewodów ze złączami krokodylkowymi. | kpl | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | Izolowane przewody | Przewody elektryczne, kpl. 20 szt. x 2 kpl. Przewody połączeniowe bananowe 50 cm Przewody połączeniowe bananowo – widełkowe 50 cm Przewody połączeniowe krokodylki 50 cm | kpl | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 24 | Zestaw podstawowych obwodów elektrycznych | W zestawie min. płytki (żarówki na podstawkach, brzęczyk, włącznik przyciskowy, silniczek), drut rezystancyjny, przewody krokodylkowe, łączniki baterii C (R14) oraz przewody z zakończeniami magnetycznymi. | zestaw | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 25 | Baterie płaskie | Płaskie, alkaliczne – 4,5 V. | szt. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 26 | Baterie płaskie | Płaskie, typ 6F22 – 9 V. | szt. | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 27 | Zestaw magnesów sztabkowych | W zestawie min. 2 magnesy zatopione w plastiku. Bieguny oznaczone zostały za pomocą różnych kolorów, np. czerwonego i niebieskiego. Długość min. 8 cm. | zestaw | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | Zestaw magnesów podkowiastych | W zestawie min. 3 magnesy podkowiaste o różnej wielkości. Długość najmniejszego min. 7,5 cm. | zestaw | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 29 | Magnesy | Pakiet minimum 20 magnesów sztabkowych ceramicznych umieszczonych w przegródkach w zamykanym pudełku. Wielkość magnesu: 14 x 10 x 50 mm | zestaw | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 30 | Pudełko z opiłkami ferromagnetycznymi | Opiłki ferromagnetyczne zamknięte w płaskim, przeźroczystym pudełku, grubość min. 6-8 mm). | kpl | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 31 | Magnes neodymowy | W kształcie niskiego walca o wymiarach: szerokość min. 20 mm, wysokość od 2,5 mm do 3,5 mm, powłoka metaliczna lub z tworzywa sztucznego, osiowy kierunek magnesowania. | szt. | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 32 | Igła magnetyczna | Niewielki magnes osadzony na podstawie. Średnica podstawy ok. 6-7 cm. | szt. | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 33 | Zestaw soczewek | W zestawie min. 6 soczewek o różnych kształtach tj.: płasko-wypukłe, dwuwypukłe, dwuwklęsłe, wklęsło- wypukłe. o średnicy min. 50 mm każda. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: stojak do umieszczania soczewek. | zestaw | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 34 | Pryzmat (akrylowy lub szklany) | Pryzmat trójkątny wykonany z akrylu lub szkła. Długość boku min. 4 cm, o kątach 60° x 60° x 60°. | szt. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 35 | Zestaw kostek o równych objętościach i różnych masach | Zestaw kilku (6-10) sześcianów z zawieszkami o jednakowej objętości, różnej masie (bok ok. 20 mm) wykonanych z różnych metali i stopów metali np.: miedzi, mosiądzu, ołowiu, cynku stali, aluminium. | zestaw | 0 | 5 | 2 | 7 |
| 36 | Piłeczki różnych rozmiarów i różnym stopniu sprężystości | Zestaw 5-7 piłeczek, w tym piłeczka piankowa do tenisa, piłeczki do tenisa stołowego, piłki do golfa podstawowe. | kpl | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 37 | Zestaw sprężyn metalowych | Zestaw składa się min. z 50 różnych sprężyn metalowych. | zestaw | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 38 | Sprężyny o różnym współczynniku sprężystości | Możliwe 2 rodzaje: zakończone kółeczkami lub z jednej strony kółeczkiem a z drugiej strony haczykiem ze wskazówkami. Zestaw zawiera pięć sprężyn, każda o innym współczynniku sprężystości. Zestaw może służyć do wyznaczania współczynnika sprężystości sprężyn oraz badania zależności wydłużenia sprężyny od siły powodującej wydłużenie. | zestaw | 10 | 0 | 0 | 10 |
| 39 | Sprężynka „slinky” (kolorowa sprężynka – zabawka) | Sprężyna slinky kolorowa. Średnica 7,5 długość 15cm | szt. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 40 | Samochodzik – zabawka z napędem elektrycznym o zasilaniu bateryjnym | Zestaw umożliwiający demonstrację III zasady dynamiki Newtona. Pojazd napędzany siłą reakcji od poruszanego wiatraczkiem powietrza. Zestaw składa się z pojazdu z tworzywa sztucznego, na którym znajduje się silnik na podstawce z umocowaniem na osi trójłopatkowym wiatraczkiem o średnicy 7 cm. Za podstawką silnika jest włącznik, zaś pod nadwoziem znajduje się koszyczek na 2 ogniwa typu AA zasilające silnik wiatraczka. Przed silnikiem umiejscowiony jest uchwyt na „żagiel”- płytkę z pleksiglasu dokręcaną przez nakrętkę. | zestaw | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 41 | Pojemnik próżniowy z pompką | Pojemnik próżniowy o pojemności min. 1,3 l, wykonany z przeźroczystego tworzywa sztucznego, z pokrywką nieprzeźroczystą, wymiary: wysokość min.18 cm, szerokość min. 10,5 cm, długość min. 10,5 cm, pompka o wysokości min. 15 cm pasująca do pojemnika próżniowego. | szt. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 42 | Latarki z żarówką o dużej mocy i laserem czerwonym | Metalowa obudowa, min. 8 białych diod LED, zintegrowany wskaźnik laserowy o mocy <1 mW (klasa bezpieczeństwa II), zasilanie bateryjne. | szt. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 43 | Wskaźnik laserowy | Wskaźnik laserowy ręczny, kolor zielony Wskaźnik laserowy długopis laserowy zielony pointer. Moc wyjściowa lasera: min.100mW. Zasilanie - 2 baterie AAA (dołączone). Zielona wiązka musi być widoczna w dymie . | szt. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 44 | Suwmiarka | Przyrząd do pomiarów (od 1 mm do 30 cm), obliczeń i porównań – wynik odczytywany jest w okienku suwmiarki. Wykonana z trwałego tworzywa sztucznego. Wymiary: 42 x 19,5 cm. | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 45 | Zestaw skał i minerałów | Zestaw różnych skał i minerałów. Zestaw składa się min. z 50 okazów), wielkość pojedynczego okazu min. 3–4 cm. Minimalna zawartość dodatkowego wyposażenia: drewniane opakowanie/etui. | zestaw | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 46 | Stetoskop | Stetoskop przeznaczony do badania ogólnego, o lekkiej konstrukcji, wyposażony w jednostronną, płaską głowicę połączoną z rurkami przy pomocy jednokanałowego przewodu akustycznego w kształcie litery Y z antystatycznego PCV. | szt. | 7 | 7 | 0 | 14 |
| 47 | Ciśnieniomierz | Ciśnieniomierz automatyczny z możliwością wykonania pomiaru na ramieniu, wyświetlacz cyfrowy pokazujący czytelne wyniki, pamięć 2x60 ostatnich wyników, uniwersalny mankiet na ramię od 22 cm do 33 cm obwodu, o zakresie pomiarowym ciśnienia od 0 do 299 mm Hg, tętna od 40 do 220 uderzeń/minutę, zasięg 4 baterie „AA” 1,5 V. | szt. | 5 | 5 | 0 | 10 |
| Sprzęt laboratoryjny, odczynniki chemiczne – materiały zużywalne |
| 1 | Statyw na probówki | Stojak na min.6 probówek + min. 6 kołeczków do osuszania probówek, wykonany z plastiku, średnica otworów: 20 mm. | szt. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Palnik spirytusowy | Palnik szklany spirytusowy z kołpakiem polipropylenowym, pojemność min. 150 ml. | szt. | 5 | 5 | 0 | 10 |
| 3 | Rurki silikonowe | Wężyk akwarystyczny silikonowy, minimalne parametry: średnica zewnętrzna ok. 6 mm, średnica wewnętrzna ok. 4 mm. | szt. | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Rurka do demonstracji zjawiska konwekcji | Pomoc dydaktyczna w kształcie wygiętej prostokątnej rurki szklanej z wlewem od góry, za pomocą której można demonstrować zjawisko konwekcji w cieczach. Wymiary: 20x15 cm. | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 5 | Zestaw zacisków | Zaciski do węży wykonane z acetalu, z ząbkami o długości 2,7 mm, do bezpiecznego, szczelnego zamykania cienkich węży gumowych, długość: 55-60 mm, zestaw składa się min. z 12 sztuk. | zestaw | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Butelka z zakraplaczem | Szklana butelka z przeźroczystego (lub opcjonalnie z brązowego) szkła o poj. 30 ml. Zamknięciem jest szklana pipeta z gumowym korkiem. | szt. | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 7 | Butelki na roztwory | Butelka z zakrętką z gwintem GL 45, wykonana ze szkła sodowo-wapniowego o pojemności 250 ml | szt. | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 8 | Bagietki | Bagietki – pręciki szklane o minimalnej długości 20 cm i średnicy ok. 5-6 mm, wykonane ze szkła borokrzemowego. | szt. | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 9 | Statyw | Statyw z łącznikiem, łapą uniwersalną oraz dwoma pierścieniami o różnych średnicach (z łącznikiem). Wysokość min. 50 cm. | szt. | 5 | 2 | 7 | 14 |
| 10 | Igły preparacyjne | Igła preparacyjna prosta pojedyncza ze stali nierdzewnej z metalowym zintegrowanym uchwytem antypoślizgowym, długość całkowita: 13 cm. | szt. | 25 | 10 | 0 | 35 |
| 11 | Zestaw szkiełek podstawowych | Szkiełka podstawowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 76 x 25 x 1 mm, szlifowane. Zestaw składa się min. z 50 szt. | zestaw | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 12 | Zestaw szkiełek nakrywkowych | Szkiełka nakrywkowe gotowe do użycia o standardowych wymiarach: 22 x 22 mm. Zestaw składa się min. z 100 szt. | zestaw | 9 | 0 | 0 | 9 |
| 13 | Skalpel | Skalpel sterylny (10 sztuk opakowania) | szt. | 20 | 0 | 0 | 20 |
| 14 | Drewniane uchwyty do probówek | Uchwyt do probówek wykonany z drewna, posiadający metalową sprężynkę, o długości całkowitej 180mm, do naczyń o średnicy do 25mm | szt. | 14 | 0 | 0 | 14 |
| 15 | Spirytus salicylowy | Spirytus salicylowy 2% , opakowanie 100 ml. | op. | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 16 | Pożywka MS | Koncentrat 10,0 pożywki MURASHIGE AND SKOOG, pojemność 1 l. Wystarcza na przygotowanie 10 l 100% pożywki MS, temperatura przechowywania: 2–6 oC. | op. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Drut miedziany | Drut miedziany miękki, średnica 2 mm, długość ok.3 mb. | szt. | 0 | 3 | 2 | 5 |
| 3.Sprzęt ochronny |
| 1 | Okulary ochronne | Okulary ochronne z tworzywa, z otworami wentylacyjnymi, z gumką w celu dopasowania do rozmiaru głowy. | szt. | 0 | 20 | 0 | 20 |
| 2 | Rękawice do gorących przedmiotów | Rękawice robocze bawełniane frotte, zakończone ściągaczem zapobiegającym zsuwaniu się rękawicy z dłoni, do prac gdzie występuje konieczność przytrzymania ciepłych przedmiotów. | szt. | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 3 | Fartuch | Fartuch laboratoryjny, płócienny (100% bawełny), długi rękaw, dwie kieszenie po bokach, z tyłu pasek regulujący obwód fartuch, rozmiar XS (90 szt.), S (25 szt.), M (10 szt.) i L (10 szt.) | szt. | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 4.Sprzęt techniczny i pomocniczy |
| 1 | Suszarka na szkło laboratoryjne | Suszarka laboratoryjna 32 stanowiskowa ze stali pokrytej PCV, z ociekaczem (podstawką dolną), ilość bolców 32, odstępy między bolcami 30 mm, przybliżone wymiary: długość 350 mm, wysokość 450 mm, szerokość 100 mm. | szt. | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | Szczotki do mycia szkła | Szczotka do zlewek, probówek (średnica 20 mm), szczotka do lejków, rączka z drutu ze stali nierdzewnej, włosie z tworzywa sztucznego, zakończone miotełką. | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 3 | Wentylator biurkowy | Bezłopatkowy wentylator USB, brak odsłoniętych łopatek, wbudowany wyłącznik nawiewu, minimalne parametry: wymiar: 173 mm x 96 mm x 42 mm, waga: 170-180g, zasilanie: USB 5V lub 4 baterie AAA 1,5V. | szt. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | Czajnik elektryczny bezprzewodowy z regulacją temperatury | Grzałka o mocy 2200-2400 W, przewód długości min. 0,75 m, podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem, dno ze stali nierdzewnej, wyświetlacz LED informujący o aktualnej temperaturze, podtrzymywanie ciepła przez 30 minut, pokrywa otwierana przyciskiem, sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia ustawionej temperatury, sygnalizacja dźwiękowa rozpoczęcia pracy, elektroniczna regulacja temperatury z możliwością ustawienia na 50/60/70/85/100 °C, pojemność ok. 1,7 l, obrotowa podstawa, podświetlany wskaźnik poziomu wody, zatrzaskiwana pokrywa, informacja o aktualnej temperaturze wody również po zakończeniu gotowania (przez 30 min.). | szt. | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Czajnik elektryczny | Grzałka o mocy min. 2000 W, pojemność min. 1,7 l. | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Naczynie/czerpak do pobierania wody | Zlewka polietylenowa o pojemności 1000 ml z zaciskiem (obejmą) o regulowanym kącie. Do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Kuweta | Min. wymiary A3 (30 x 40 cm), wykonana z plastiku, wysokość ok. 8,5cm, posiada dzióbek ułatwiający wylewanie wody/roztworów. (pakowane po 4 sztuki) | szt. | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 8 | Listwa zasilająca (przedłużacz) | Z zabezpieczeniem przeciwprzepięciowym, min. 5 gniazdek z uziemieniem i z osobnymi włącznikami, długość przewodu min. 1,5 m. | szt. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Tellurium lub inny model przedstawiający wzajemne relacje Ziemi, Słońca i Księżyca | Model z napędem ręcznym lub elektrycznym | zestaw | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Linka skalowana | Linka nylonowa m.in. do drążka Secchiego, długości 10 m, skalowana co 50 cm, zakończona karabińczykiem. Zwijana na specjalnym uchwycie. | szt. | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 11 | Łopatka | Metalowa łopatka ostro zakończona z drewnianą rączką, przybliżone wymiary – długość całkowita ok. 26 cm, długość części roboczej ok. 13 cm. | szt. | 5 | 0 | 1 | 6 |
| 12 | Pompki do balonów | Dwustronna ręczna pompka (pompuje powietrze przy ruchu tłokiem w obie strony), długość ok. 23 cm. | szt. | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 13 | Terrarium | Akwarium prostokątne o przybliżonych wymiarach: 40 x 25 x 25 cm (dł/szer/wys), pojemność 25 l. wykonane ze szkła o grubości 4 mm. | szt. | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | Krążek Secchiego | Krążek (biały lub z polami czarno – białymi) do określania głębokości i przejrzystości wody i przenikania światła. Wykonany z trwałego tworzywa sztucznego z uchwytem do zaczepiania linki i linką. | szt. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Termos | Termos nierdzewny o pojemności min. 750 ml, wewnętrzne i zewnętrzne ścianki wykonane ze stali nierdzewnej, izolacja próżniowa, termiczne zabezpieczenie zamknięcia. Przybliżone wymiary – długość: 27,5 cm; szerokość: 7,5 cm wysokość: 27,5 cm; średnica: 7,5 cm; waga: 0,5 kg. | szt. | 4 | 0 | 0 | 4 |
| 16 | Sieć workowa podstawowa | Sieć workowa z nylonu, zawieszona na obręczy o średnicy 200 mm, wielkość oczka sieci: 0,8 mm, głębokość worka: 330 mm, sieć przystosowana do mocowania na dedykowanym drążku teleskopowym. | szt. | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 17 | Nóż | Nóż ze stali nierdzewnej z plastikową rączką. Przybliżone wymiary – długość ostrza: ok. 8 cm, długość całkowita ok. 19 cm, szerokość ok. 2,5 cm. | szt. | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 18 | Sztywna podkładka z klipsem | Zamykana podkładka z klipsem do przytrzymywania dokumentów formatu A4, wykonana z grubej tektury laminowanej folią PCV, pojemność min. 60 kartek o gramaturze 80g/m2. | szt. | 25 | 30 | 0 | 55 |
| 19 | Deski do krojenia | Deska kuchenna plastikowa, optymalne wymiary – ok. 30 x 20 cm, grubość ok. 0,6 cm. | szt. | 15 | 0 | 0 | 15 |
| 5.Modele |
| 1 | Model serca | Dokładny model anatomiczny, co najmniej dwuczęściowy, barwny z wyraźnie zaznaczonymi naczyniami wieńcowymi, umożliwiający zapoznanie się z budową wewnętrzną poszczególnych komór, wymiary nie mniejsze niż 19x12x12 cm. | szt. | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Model skóry człowieka | Blokowy model skóry ludzkiej w co najmniej 50-krotnym powiększeniu, przedstawia w widoku 3D różne warstwy skórne i struktury anatomiczne. Ponadto widoczne są nerwy, naczynia krwionośne, gruczoły łojowe i potowe, mieszki włosowe i inne elementy budowy anatomicznej. Model na podstawie, wykonanie z barwnego elastycznego tworzywa sztucznego, możliwie kilkuczęściowy. | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 3 | Model do budowania cząsteczek | Zestaw różnych części atomów i wiązań pozwalających na budowę modeli popularnych pierwiastków chemicznych. Całość zapakowana w pojemnik z tworzywa sztucznego. Minimalna ilość elementów 180 sztuk. | szt. | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 6.Drobne artykuły papiernicze, chemia domowa – zużywalne, liczba w zależności od potrzeb |
| 1 | Folia | Teczka typu ofertówka wykonana z tworzywa typu PCV, format A4, 50 arkuszy | op. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | Tacki jednorazowe łyżeczki jednorazowe, | Plastikowe, opakowania po min. 100 sztuk. | op. | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | Folia aluminiowa | Rolka min. 50 m. | szt. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Balony | Balony okrągłe, opakowania po 100 szt. | op. | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Barwniki spożywcze | Zestaw barwników spożywczych w proszku (9 sztuk x 4 g) | zestaw | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Kalka | ok. 30 arkuszy A1. | op. | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Magnesy do tablicy | Kolorowe magnesy w plastikowej obudowie. Średnica: ok. 20 mm, opakowanie min. 60 szt. | op. | 1 | 0 | 4 | 5 |
| 8 | Nici / Sznurek | Kilka szpulek o różnej grubości i długości | zestaw | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Patyczki do szaszłyków | Min. 20 cm długości, opakowane min. 100 szt. | op. | 4 | 0 | 3 | 7 |
| 10 | Strzykawki jednorazowe | Strzykawki jednorazowe o pojemności minimalnej 20 ml. | szt. | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 11 | Żyłki różnej grubości | Żyłki z poliamidu o długości 150 m, średnica: 0,20 mm | szt. | 2 | 0 | 0 | 2 |