PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.72.2019	      Otwock, dnia 22.10.2019 r.

- wg rozdzielnika –

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Zakup oświetlenia świątecznego jako II część zamówienia o nazwie ”Dostawa i montaż elementów dekoracyjnych na terenie Miasta Otwocka, w tym na terenie Parku Miejskiego”.

Szanowni Państwo,

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. 2019. 1843) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

- Modyfikuje się cześć opisu przedmiotu zamówienia dla części I zamówienia w pkt. III 1 4) a) tj.

| Ilość | z obecnego brzmienia | na następujące |
| --- | --- | --- |
| 1 | Dekoracja wolno-stojąca 3D, w formie samolotu świetlnego, z możliwością wsiadania do środka na miejsce pilota. Wymiary: głębokość min. 380cm, szerokość min.500cm, wysokość min. 240cm, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych spawanych TIG, malowanych proszkowo na kolor złoty. Dekoracja iluminowana profesjonalną lampką LED, przewody z klasą ochronności IP44, zakończone wtyczkami umożliwiającymi szybką wymianę w przypadku uszkodzenia, dopasowaną do istniejącego systemu zasilania, maksymalna odległość pomiędzy punktami LED do 15cm, przewód w kolorze przezroczystym lub białym, diody LED muszą posiadać dodatkową osłonę z materiału odpornego na uderzenia np. poliwęglan. Ze względu na użycie w przestrzeni publicznej wymagane zasilanie do 36V, oraz odporność na uderzenia klasy IK6. Ponadto użycie węża świetlnego LED w kolorach odpowiednich do wypełnienia konstrukcji siatką dekoracyjną, o gęstości diod min. 30 szt/mb w ułożeniu horyzontalnym. Minimalna ilość 4400 punktów LED, o barwie ciepłej i zimnej białej (plus inne kolory: czerwony, zielony) z efektem błysku o barwie zimnej białej w co piątej diodzie, efekt migotania do 72 razy na minutę, (nie dopuszczalne jest użycie efektu stroboskopowego migotania światła). Wykonawca dostarczy dekorację z zakończeniem elektrycznym w postaci przewodu o długości min. 1,5m zakończonego hermetyczną wtyczką typu Schuco. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego i mienia. | Dekoracja wolno-stojąca 3D, w formie samolotu świetlnego, w miejscu pilota postać Św. Mikołaja. Stycznie z samolotem, z jednej strony, schodki z przeznaczeniem do robienia sobie na nich zdjęć. Wymiary: głębokość min. 380cm, szerokość min.500cm, wysokość min. 240cm, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych spawanych TIG, malowanych proszkowo na kolor złoty. Dekoracja iluminowana profesjonalną lampką LED, przewody z klasą ochronności IP44, zakończone wtyczkami umożliwiającymi szybką wymianę w przypadku uszkodzenia, dopasowaną do istniejącego systemu zasilania, maksymalna odległość pomiędzy punktami LED do 15cm, przewód w kolorze przezroczystym lub białym, diody LED muszą posiadać dodatkową osłonę z materiału odpornego na uderzenia np. poliwęglan. Ze względu na użycie w przestrzeni publicznej wymagane zasilanie do 36V, oraz odporność na uderzenia klasy IK6. Ponadto użycie węża świetlnego LED w kolorach odpowiednich do wypełnienia konstrukcji siatką dekoracyjną, o gęstości diod min. 30 szt/mb w ułożeniu horyzontalnym. Minimalna ilość 4400 punktów LED, o barwie ciepłej i zimnej białej (plus inne kolory: czerwony, zielony) z efektem błysku o barwie zimnej białej w co piątej diodzie, efekt migotania do 72 razy na minutę, (nie dopuszczalne jest użycie efektu stroboskopowego migotania światła). Wykonawca dostarczy dekorację z zakończeniem elektrycznym w postaci przewodu o długości min. 1,5m zakończonego hermetyczną wtyczką typu Schuco. Dekoracja nie może stanowić zagrożenia dla życia ludzkiego i mienia. |
| 20 | Dekoracja przestrzenna 3D w kształcie walca z motywem gwiazd w górnej części wzoru z przeznaczeniem do zamontowania na słupie latarniowym. Wymiary: średnica min. 80cm, wysokość. min. 190cm, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych spawanych TIG. Dekoracja iluminowana profesjonalną lampką LED, przewody z klasą ochronności IP44, zakończone wtyczkami umożliwiającymi szybką wymianę w przypadku uszkodzenia, dopasowaną do istniejącego systemu zasilania, maksymalna odległość pomiędzy punktami LED do 15cm, przewód w kolorze przezroczystym lub białym, diody LED muszą posiadać dodatkową osłonę z materiału odpornego na uderzenia np. poliwęglan. Ponadto użycie węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym o gęstości diod min. 30 szt/mb w ułożeniu horyzontalnym. Minimalna ilość 2100 punktów LED. Wąż w barwie ciepłej białej reszta oświetlenia w barwie zimnej białej z efektem błysku o barwie zimnej białej w co piątej diodzie, efekt migotania do 72 razy na minutę, (nie dopuszczalne jest użycie efektu stroboskopowego migotania światła). Wykonawca wykona dekorację w taki sposób, aby całość oświetlenia została sprowadzona do puszki elektrycznej z przygotowanym zaciskiem umożliwiającym podpięcie zasilania prądem zmiennym 220-240V. Dekoracja powinna zawierać w komplecie regulowane uchwyty dociskowe umożliwiające montaż do słupów latarniowych przy pomocy obejm i/lub taśm zaciskowych. | Dekoracja przestrzenna 3D w kształcie walca z motywem gwiazd w górnej części wzoru z przeznaczeniem do zamontowania na słupie latarniowym. Wymiary: średnica min. 80cm, wysokość. min. 190cm, konstrukcja wykonana z profili aluminiowych spawanych TIG. Dekoracja iluminowana profesjonalną lampką LED, przewody z klasą ochronności IP44, zakończone wtyczkami umożliwiającymi szybką wymianę w przypadku uszkodzenia, dopasowaną do istniejącego systemu zasilania, maksymalna odległość pomiędzy punktami LED do 15cm, przewód w kolorze przezroczystym lub białym, diody LED muszą posiadać dodatkową osłonę z materiału odpornego na uderzenia np. poliwęglan. Ponadto użycie węża świetlnego LED w kolorze ciepłym białym o gęstości diod min. 30 szt/mb w ułożeniu horyzontalnym. Minimalna ilość 950 punktów LED. Wąż w barwie ciepłej białej reszta oświetlenia w barwie zimnej białej z efektem błysku o barwie zimnej białej w co piątej diodzie, efekt migotania do 72 razy na minutę, (nie dopuszczalne jest użycie efektu stroboskopowego migotania światła). Wykonawca wykona dekorację w taki sposób, aby całość oświetlenia została sprowadzona do puszki elektrycznej z przygotowanym zaciskiem umożliwiającym podpięcie zasilania prądem zmiennym 220-240V. Dekoracja powinna zawierać w komplecie regulowane uchwyty dociskowe umożliwiające montaż do słupów latarniowych przy pomocy obejm i/lub taśm zaciskowych. |

- Modyfikuje się pkt XI 1 i 4 SIWZ (Miejsce i termin składania i otwarcia ofert) z obecnego na następujący:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego- przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 29.10.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – budynek C, I piętro, pok. 5a, w dniu 29.10.2019 r., o godzinie 1030.