PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.17.2020	      Otwock, dnia 06.04.2020 r.

- wg rozdzielnika –

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz wykonanie  robót budowlanych w następujących zakresach: oświetlenia wewnętrznego, modernizacja wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. z  montażem paneli fotowoltaicznych oraz  robót budowlanych polegających na dociepleniu, wymiany drzwi okien wraz z niezbędnymi odbiorami robót w budynkach oświatowych objętych termomodernizacją w Otwocku ramach zadania budżetowego pn., „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miasta Otwocka” w formule "projektuj i buduj".

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 1843 – dalej Ustawa pzp) udziela wyjaśnień.

Pytanie :

Proszę o wyjaśnienie z zamawiającym czy w zakresie robót jest:

- modernizacja c.w.u. gdyż taki zapis znajduje się w SIWZ „Zadanie III Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej z modernizacją wewnętrznej instalacji c.o. i c.w.u. w formule "projektuj i buduj" w następujących placówkach: Szkoła Podstawowa nr 2 ul. Poniatowskiego 47/49, Szkoła Podstawowa nr 6 ul. Ambasadorska 1, Szkoła Podstawowa nr 12 ul. Andriollego 76, , szczegółowy zakres określa audyt energetyczny oraz Program funkcjonalno- użytkowy. „ a w programie funkcjonalno – użytkowym nie ma takiego zapisu.

- W programie funkcjonalno – użytkowym jest taki zapis na końcu „Informacje dodatkowe Przed przystąpieniem do opracowania przedmiotu zamówienia w zakresie systemu oddymiania zobowiązany jest uzyskać akceptację Zamawiającego dla przyjętego rozwiązania. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia w formie pisemnej do uwzględnienia w projekcie budowlanym." Prosimy o wyjaśnienie czy system oddymiania jest w zakresie opracowania, a jeżeli tak prosimy o uszczegółowienie zapisu.

Odpowiedź:

Zakres nie obejmuje wymianę kotłów gazowych w Szkołach Podstawowych nr 2 i 6.