Zamawiający:                                                                                               Otwock, dnia 12 lutego 2019 roku

Miasto Otwock,

reprezentowane przez

Pana Jarosława Tomasza Margielskiego

Prezydenta Miasta Otwocka,

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

ZAPROSZENIE

do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

Zakup usługi udostępnienia chmury obliczeniowej przy użyciu serwera wirtualnego  w ramach trwałości projektu E-usługi w Mieście Otwock

Zamówienie, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

- art. 4 pkt. 8 ustawy prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r., nr 1986).

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa  polegające na:

Udostępnieniu chmury  mocy obliczeniowej o minimalnych parametrach:

- moc obliczeniowa minimum 6 vCPU,  minimum 12 GHz,

- 16 GB RAM,

- 200 GB przestrzeni dyskowej do 4 tys. IOPS,

- pełna kopia  zapasowa wszystkich danych z 3 dniową retencją,

- telekomunikacja: łącze symetryczne minimum 100 Mb/s, 1 publiczny adres IPv4 ma serwer, usługa sieciowa podana redundantnie z dwóch punktów dostępowych, transfer minimum 1TB/m-c w cenie usługi,

- 1 x Windows Server 2016 – licencja w modelu SPLA,

- dostęp do interfejsu zarządzającego środowiska wirtualnego,

- możliwość samodzielnego dysponowania przydzieloną mocą obliczeniową i przestrzeniami dyskowymi,

- software’owy router,

- Load balancer,

- VPN IPsec,

- Firewall,

- dostęp wirtualnej infrastruktury serwerowej jest automatycznie zabezpieczony ochroną antyDDoS,

- SLA Dostępność usługi (SLA) musi wynosić minimum na poziomie 99,95%,

- Wykonawca musi dostarczać technologię wirtualizacji (np. Vmware vSphere lub Microsoft Hyper-V).

Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

Wspólny Słownik Zamówień CPV:

Kod:  72317000-0

Opis: Usługi przechowywania danych

- Wymagany termin realizacji zamówienia:

Od 01.03.2019 do 31.12.2019 r. Gotowość dostępowa od 22.02.2019 r.

- Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- nie podlegają wykluczeniu tj.;

- Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu oraz nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

- Na potwierdzenie ww. wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone oświadczenia dla każdego z nich).

- Posiadają:

- Minimum 5 letnie doświadczenie w zakresie dostarczania obsługi chmury obliczeniowej,

- Certyfikat ISO 20000,

- Certyfikat ISO 27001,

- Na potwierdzenie ww. wykonawca złoży oświadczenie – załącznik nr 3 oraz kserokopie wskazanych certyfikatów (Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

- Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady w zakresie przewidzianym przepisami Kodeksu Cywilnego. Reklamacje realizowane będą w terminie do 10 dni kalendarzowych.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz 
z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- Zamawiający dokona oceny ważnych ofert i wyłoni wykonawcę na podstawie najniższej ceny – 100%.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w zaproszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru.

- Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli wskazane oferty do ich ponownego złożenia.

- Opis sposobu przygotowania oferty:

- Oferta powinna:

- być opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,

- zawierać czytelny podpis wykonawcy.

- Oferta ma zawierać następujące dokumenty:

- formularz ofertowy wg załączonego wzoru – zał. nr 1

- kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

- Oświadczenie – zał. nr 2 i 3,

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie następujących Certyfikatów: Certyfikat ISO 20000, Certyfikat ISO 27001

- Opis sposobu obliczania ceny w składanej ofercie cenowej:

Łączna cena ofertowa brutto musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz wzorem umowy określonym w niniejszym zaproszeniu do złożenia oferty cenowej.

- Miejsce i termin złożenia oferty cenowej:

Ofertę cenową należy złożyć:

- w formie papierowej w Urzędzie Miasta Otwocka, ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, 
z dopiskiem: Oferta na zakup USŁUGI CHMURY OBLICZENIOWEJ NA SERWERZE WIRTUALNYM w ramach trwałości projektu E - usługi w Mieście Otwock lub

- elektronicznie na adres: bfz@otwock.pl w terminie do dnia 19.02.2019 r. do godz. 1500.

- Opis sposobu przygotowania oferty cenowej:

  - cena za wykonania zamówienia w ofercie ma być wyrażona cyfrowo

  - oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką.

- Oferta cenowa otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zwrócona Wykonawcy nie otwarta.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę cenową przed terminem upływu jej składania.

- Miejsce i termin otwarcia oferty cenowej:

  - Otwarcie złożonych ofert cenowych nastąpi w dniu 19.02.2019 r., o godz. 1530 w siedzibie Zamawiającego: pok. 5, budynek C

- Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Piotr Bąk, adres e mail: pbak@otwock.pl

- Zamawiający ma prawo do wezwania Wykonawcy w zakresie uzupełnienia dokumentów (nie dotyczy formularza oferty).

- Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę wykonawcy jeżeli nie spełnia ona wymagań określonych przez Zamawiającego lub wykluczyć Wykonawcę z postępowania jeżeli nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.

- Zamawiający ma prawo do poprawiania omyłek pisarskich, rachunkowych lub innych nie powodujących istotnych zmian w treści oferty.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania.

W załączeniu:

Załącznik nr 1 - formularz oferty cenowej

Załącznik nr 2 - oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Załącznik nr 4 – projekt umowy

Załącznik nr 1

## FORMULARZ OFERTY

Zamawiający:

Miasto Otwock, którą reprezentuje Prezydent Miasta Otwocka,

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock, tel. 022 779-20-01(6), fax 022 779-42-25

Wykonawca:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |
| TELEFON : |
| FAX : |
| EMAIL : |
| NIP/KRS/CEIDG: |

Odpowiadając na zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zadanie pt:

Zakup usługi udostępnienia chmury obliczeniowej na serwerze wirtualnym w ramach trwałości projektu E-usługi w Mieście Otwock

oświadczam/y, że:

- zapoznaliśmy się z treścią zaproszenia do złożenia oferty dla niniejszego zamówienia,

- posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie w celu wykonania przedmiotowego zamówienia,

- uzyskaliśmy niezbędne informacje do przygotowania oferty,

- gwarantujemy wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią: zaproszenia do złożenia oferty, wyjaśnień do zaproszenia oraz jego modyfikacji,

- akceptujemy bez zastrzeżeń Projekt umowy,

- oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z danymi zawartymi w formularzu ofertowym z ceną za realizację przedmiotu zamówienia:

| Typ/model/marka | Cena całkowita netto (PLN) | Vat | Cena całkowita brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ………..% |  |

w tym miesięcznie:

| Typ/model/marka | Cena miesięczna netto (PLN) | Vat | Cena miesięczna brutto (PLN) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ………..% |  |

- w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą, umowę zobowiązujemy się zawrzeć 
w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego,

- nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu uzyskania niniejszego zamówienia,

- załącznikami do niniejszego Formularza oferty są:

- oświadczenia nr 2 i 3

- kserokopia aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego Wykonawcę do występowania w obrocie prawnym (potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę)

- Potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kserokopie następujących Certyfikatów: Certyfikat ISO 20000, Certyfikat ISO27001

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- oferta została złożona na............... ponumerowanych i podpisanych stronach.

.................................., dnia ....................      	                                        …………………………………………..

(podpis upełnomocnionego

przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 2 –oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Zakup usługi dostępu do chmury obliczeniowej na serwerze wirtualnym w ramach trwałości projektu E-usługi w Mieście Otwock

#### OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie przesłanek o których mowa w ust. 3 pkt 1) zaproszenia do składania ofert.

.................................., dnia ....................	                         .......................................................

(podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)

Załącznik nr 3 – oświadczenie Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału

Wykonawca:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Zakup usługi dostępu do chmury obliczeniowej na serwerze wirtualnym w ramach trwałości projektu E-usługi w Mieście Otwock

#### OŚWIADCZAM, ŻE POSIADAM NASTĘPUJĄCE DOŚWIADCZENIE:

| PRZEDMIOT | OKES REALIZACJI | NAZWA ODBIORCY |
| --- | --- | --- |
| Dostarczanie obsługi chmury obliczeniowej |  |  |

.................................., dnia ....................	                         .......................................................

(podpis upełnomocnionego 
przedstawiciela Wykonawcy)