PREZYDENT  MIASTA  OTWOCKA

ul. Armii Krajowej 5, 05-400 Otwock

tel.: +48 (22) 779 20 01 (do 06); fax: +48 (22) 779 42 25

www.otwock.pl       e-mail: umotwock@otwock.pl

WZP.271.17.2019	      Otwock, dnia 30.05.2019 r.

- wg rozdzielnika –

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

Projekt i budowa filii pięciooddziałowego modułowego przedszkola wraz z wyposażeniem

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dot. przedmiotowego postępowania.

Zamawiający przytacza treść zapytania oraz na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy p.z.p. udziela wyjaśnień oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ww. Ustawy we właściwym zakresie modyfikuje treść SIWZ.

I)

PYTANIA:

- Zamawiający wymaga nierealnego terminu wykonania przedmiotu zamówienia, tj. „Dostawa wraz z montażem oraz pracami projektowymi i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze stosownymi odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie: 70 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy”. Przygotowanie na podstawie PFU kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z wymaganymi branżami i uzgodnieniami (a mamy tu obiekt użyteczności publicznej, więc Straż i Sanepid również będzie wymagany) i złożenie pozwolenia na budowę to min. 60 dni. Zakup materiałów, produkcja 36 modułów to kolejne min. 40 dni. Posadowienie obiektu i prace wykończeniowe oraz przygotowanie pod uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, również kolejne min. 30 dni.  Powyższe wyliczenia pokazują jednoznacznie, że wykonanie zamówienia w tak krótkim czasie – jak założone 70 dni - jest obiektywnie niemożliwe.

Wymagany 70-dniowy termin bez wątpienia stanowi naruszenie dobrych obyczajów, obowiązujących przepisów KPA i prowadzi do naruszenia interesu wykonawców oferujących realne warunki wykonania zamówienia, pozbawiając ich de facto możliwości konkurowania w tym przetargu. Z drugiej strony uderza to w interes Zamawiającego, ograniczając mu możliwość udzielenia zamówienia innym wykonawcom, oferującym realne terminy wykonania zamówienia a nie przystępującym do postępowania, gdzie Zamawiający wymusza nierealny termin realizacji przedmiotu zamówienia.

- Czy plac zabaw (w tym wskazane w OPZ urządzenia) również wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia?

- Zawarty w SIWZ opis przedmiotu zamówienia (opisany jako PFU), jest niejednoznaczny i niekompletny. W przedmiotowym opisie brak podstawowych danych. Program Funkcjonalno – Użytkowy winien obejmować opis zadania budowlanego, w którym podaje się przeznaczenie ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne. Tak definiuje pojęcie programu funkcjonalno-użytkowego art. 31 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. ─ Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 31 ust. 2 Pzp zamawiający opisuje przedmiot zamówienia na roboty budowlane za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego, jeżeli przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z 7 lipca 1994 r. ─ Prawo budowlane. Prosimy o doprecyzowanie minimalnych wymogów i podanie podstawowych danych prawnie wymaganych. Jaka jest planowana powierzchnia użytkowa budynku przedszkola (a także kubatura, kształt, długość, szerokość i wysokość) i jaka jest powierzchnia działki, na której na zostać wybudowany obiekt?

- Czy dla tej inwestycji wydane została decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji? Jeśli tak, to proszę o załączenie do SIWZ.

- Czy na działce istnieje zieleń mogąca kolidować z planowaną zabudową?

- Czy Zamawiający posiada decyzję lokalizacji inwestycji celu publicznego? Jeśli tak, to proszę o załączenie do SIWZ.

- Czy na działce należy przewidzieć miejsca postojowe? W jakiej ilości? Czy nie stanowi to przedmiotu zamówienia?

- Czy planuje się ogrodzenie terenu? Czy nie stanowi to przedmiotu zamówienia?

- Czy Inwestor posiada decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub jest opracowany plan zagospodarowania przestrzennego? Jeśli tak, to proszę o załączenie do SIWZ.

- Proszę o dopuszczenie etapowania robót (projektowanie, roboty budowlane),odbiorów i płatności częściowych.

ODPOWIEDZI:

Ad. 1 	Patrz odpowiedź w punkcie IV.

Ad. 2 	Tak -  plac zabaw wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia.

Ad. 3 	Minimalna powierzchnia oraz wysokości są określone w PFU pkt. 4, oraz załączniku A (przykładowy szkic graficzny układu funkcjonalnego przedszkola).

Ad. 4 	Zamawiający nie posiada decyzji o warunkach zabudowy.

Ad. 5 	Tak wycinka drzew nie wchodzi w zakres obowiązków wykonawcy (PFU pkt. 8).

Ad. 6 	Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Decyzja jest procedowana.

Ad. 7 	Nie (PFU pkt. 8).

Ad. 8 	Planuje się ogrodzenie terenu, jednak nie wchodzi ono w zakres Wykonawcy (PFU   pkt. 8).

Ad. 9 	Zamawiający nie posiada decyzji lokalizacyjnej inwestycji celu publicznego. Decyzja jest procedowana.

Ad. 10    Etapowanie, odbiory oraz płatności zostały określone w zał. SIWZ Nr 5 wzór umowy.

II)

PYTANIE:

czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników? Poniżej zalety zastosowania konstrukcji lekkiej stalowej:

1) konstrukcja pozwala na zastosowanie zoptymalizowanych fundamentów czyli zwyczajnie ich odchudzenie w porównaniu do technologii tradycyjnej

2) charakter konstrukcji pozwala na optymalizację ścian i ich grubości co powoduje, że stosując szkielet stalowy na budynku zyskujemy 5% powierzchni w porównaniu do tradycji – na każdy 1000 metrów uzyskujemy pomieszczenia lub pomieszczenia o powierzchni łącznej 50 metrów

3) Szkielet pozwala lepiej wyizolować całą Konstrukcje budynku i uzyskujemy wówczas lepsze parametry termiczne ścian a co za tym idzie tańsze koszty eksploatacji.

4) Kompletny szkielet budynku wraz ze ścianami ewentualnymi stropami i więźbą dachową powstaje na budowie w zaledwie 30 dni – obiekt ok. 1000 metrów

5) Koszt budowy obiektu na bazie konstrukcji stalowej jest tańszy w budowie ok. 10-15 % niż obiekt tradycyjny a zdecydowanie krótszym czasie wznosimy taki obiekt

6) Budynki oświatowe to np.: szkoła w Bezrzeczu – 1500 m, Przedszkole w Zielonce – ok. 800, Przedszkole w Kleosinie – 800 m, Przedszkole w Bełdowie – 700 m i inne. Największa zabudowa, którą wykonaliśmy miała 25.000 m.kw

7) Przegrody w naszej technologii spełniają max parametr 0,15 W/m2K współczynnika przewodzenia ciepła.

8) Zamiana technologi z tradycyjnej murowanej na lekką stalową, stanowi z punktu widzenia prawa budowlanego nieistotną zmianę projektową i nie wymaga wykonania zamiennego pozwolenia na budowę

ODPOWIEDŹ:

Jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników.

III)

PYTANIA:

ODPOWIEDZI:

Zamawiający zmienia czas realizacji stosownie do zapisu w punkcie IV.

Zamawiający zmienia punkt III.10 SIWZ z obecnego na następujące brzmienie:

Przyłącza do budynku zostaną wykonane przez Zamawiającego w terminach: do 40 dni od dnia podpisania umowy Z Wykonawcą. Wykonawca może rozpocząć dostawę i prace montażowe przed wykonaniem kompletnych przyłączy.

Zamawiający zmienia punkt IV SIWZ z obecnego na następujące brzmienie:

Dostawa wraz z montażem oraz pracami projektowymi i uzyskaniem niezbędnych pozwoleń i uzgodnień celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz ze stosownymi odbiorami i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu w terminie: 80 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie istniejącego fabrycznie położonego tarkettu.

IV)

Dodatkowo Zamawiający modyfikuje termin składania i otwarcia ofert (pkt. XII 1 i 4 SIWZ) z obecnego na następujący:

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego (osobiście, przesłać pocztą lub przez posłańca) przy ul. Armii Krajowej 5 w Otwocku, kod 05-400, –budynek B, pok. nr 1, do dnia 6.05.2019 r., do godziny 1000 i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X SIWZ.

- Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – pok. 5, budynek C, w dniu 6.05.2019 r., o godzinie 1100.

V)

Zamawiający dodaje do punktu III SIWZ podpunkt 12 o treści:

Ilekroć w dokumentacji projektowej/przetargowej użyto znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający po przedmiotowym wskazaniu dodaje sformułowanie „lub równoważny”. Wskazanie takie mają one jedynie charakter wzorcowy. Jeżeli w dokumentacji użyto nazw producentów urządzeń lub materiałów przy realizacji zamówienia, Zamawiający dopuszcza zastosowanie urządzeń, materiałów i sprzętu innych producentów o parametrach lepszych/nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej . Innymi słowy jako „równoważne” Zamawiający przyjmuje materiały o parametrach technicznych takich samych lub lepszych w porównaniu z parametrami materiałów wzorcowych przedstawionych w dokumentacji.

VI)

Zamawiający dodatkowo modyfikuje załączoną w pkt. III SIWZ tabelę w następujący sposób:

| Lp. | Nazwa przedmiotu | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | szafeczki z drzwiami | 3 |
| 2 | szafeczki z półkami 50 cm | 2 |
| 3 | szafka z półkami szer.116 cm | 1 |
| 4 | szafa biurowa (nauczycieli) | 1 |
| 5 | biurko nauczyciela | 1 |
| 6 | biurko szkolne | 1 |
| 7 | stół | 1 |
| 8 | krzesła (nauczyciel) | 3 |
| 9 | tablica korkowa | 1 |
| 10 | laptop | 1 |
| 11 | stoliki przedszkolne | 5 |
| 12 | termometr | 1 |
| 13 | krzesła dziecięce | 32 |
| 14 | kosze na śmieci | 1 |
| 15 | tablica multimedialna z projektorem | 1 |
| 16 | miarka do mierzenia dzieci | 1 |
| 17 | dywan | 3 |
| 18 | zegar | 1 |
| 19 | zestaw zabawek i książek ( w tym puzzle) | 1 |
| 20 | godło | 1 |

| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE SALI NR 1 |
| --- |
| 1 | lampy | 9 |
| 2 | kaloryfery | 4 |
| 3 | klimatyzacja | 3 |
| 4 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 5 | okna zwykłe | 7 |
| 6 | okna duże | 1 |
| 7 | drzwi ewakuacyjne | 1 |
| 8 | drzwi do toalety | 1 |
| 9 | drzwi wejściowe do sali | 1 |
| 10 | kontakty podwójne | 8 |
| 11 | kontakty pojedyncze (do kaloryferów) | 4 |
| 12 | tablice z wyłącznikami (rozdzielacze do prądu) | 4 |
| 13 | włącznik światła | 4 |
| 14 | domofon | 1 |
| TOALETA SALI NR 1 |
| 1 | półeczki wiszące na ręczniki | 2 |
| 2 | lustra | 2 |
| 3 | umywali | 2 |
| 4 | kosz na śmieci | 1 |
| 5 | wieszaki na papier toaletowy | 2 |
| 6 | muszle klozetowe | 2 |
| 7 | kabina prysznicowa kompletna | 1 |
| 8 | miotła | 1 |
| 9 | szufelka | 1 |
| 10 | ręczniki | 28 |
| WYPOSAŻENIE TECZNICZNE TOALETY SALI NR 1 |
| 1 | małe okno | 1 |
| 2 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 3 | skrzynka rozdzielcza prądu | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | lampy (pojedyncza jarzeniówka) | 2 |
| 6 | wyłącznik światła | 1 |
| 7 | ścianki dziecięce toalety z drzwiami | 2 |
| 8 | kontakt pojedynczy | 1 |

| SALA 2 |
| --- |
| 1 | szafeczki z drzwiami | 4 |
| 2 | szafeczka z półkami szer. 116 cm | 1 |
| 3 | szafa biurowa | 1 |
| 4 | biurko nauczyciela | 1 |
| 5 | krzesła nauczyciela | 2 |
| 6 | stoliki dziecięce | 5 |
| 7 | krzesła dziecięce | 28 |
| 8 | dywany | 3 |
| 9 | zestawy zabawek + książek + pufy | 1 |
| 10 | tablica korkowa | 1 |
| 11 | miarka do mierzenia dzieci | 1 |
| 12 | godło | 1 |
| 13 | kosz na śmieci | 2 |
| 14 | laptop | 1 |
| 15 | domofon | 1 |
| 16 | laminarka | 1 |
| 17 | termometr | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE SALI NR 2 |
| 1 | lampy | 9 |
| 2 | kaloryfery | 5 |
| 3 | wentylacja zew. | 1 |
| 4 | okna zwykłe | 6 |
| 5 | okno duże | 1 |
| 6 | drzwi ewakuacyjne (na zewnątrz) | 1 |
| 7 | drzwi ewakuacyjne sala/ sekretariat | 1 |
| 8 | drzwi do toalety | 1 |
| 9 | drzwi wejściowe do sali | 1 |
| 10 | kontakty podwójne | 6 |
| 11 | kontakty pojedyncze (do kaloryferów) | 1 |
| 12 | tablice rozdzielcze prądu | 4 |
| 13 | włącznik światła | 3 |
| TOALETA SALI NR 2 |
| 1 | półeczki wiszące na ręczniki | 2 |
| 2 | lustra | 2 |
| 3 | umywali | 2 |
| 4 | ręczniki | 2 |
| 5 | wieszaki na papier toaletowy | 2 |
| 6 | muszle klozetowe | 2 |
| 7 | kabina prysznicowa kompletna | 1 |
| 8 | miotła | 1 |
| WYPOSAŻENIE TECZNICZNE TOALETY SALI NR 2 |
| 1 | małe okno | 1 |
| 2 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 3 | skrzynka rozdzielcza (elektryczna) | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | lampy (pojedyncze jarzeniówki) | 2 |
| 6 | wyłącznik światła | 1 |
| 7 | ścianki dzielące toalety z drzwiami | 1 |
| 8 | bojler | 1 |
| 9 | kontakt pojedynczy | 1 |
| SALA NR 3 |
| 1 | szafeczki z drzwiami | 3 |
| 2 | szafeczki z półkami 50 cm | 2 |
| 3 | szafeczka z półkami szer. 116 cm | 1 |
| 4 | szafeczka 40 cm (drzwiczki góra i dół) | 1 |
| 5 | szafa biurowa nauczycieli | 1 |
| 6 | szafa na pościel (półeczki) | 1 |
| 7 | biurko nauczyciela | 1 |
| 8 | stolik okrągły | 1 |
| 9 | szafka z półeczkami na prace szer. 49 cm | 1 |
| 10 | krzesła nauczyciela | 1 |
| 11 | stoliki dziecięce | 5 |
| 12 | krzesła dziecięce | 28 |
| 13 | tablica korkowa | 1 |
| 14 | tablica multimedialna z projektorem szt. 1 | 1 |
| 15 | dywany | 2 |
| 16 | miarka do mierzenia dzieci | 1 |
| 17 | zegar | 1 |
| 18 | termometr | 1 |
| 19 | kosz na śmieci | 2 |
| 20 | miotła | 1 |
| 21 | godło | 1 |
| 22 | zestaw zabawek i książeczek | 1 |
| 23 | teatrzyk | 1 |
| 24 | żelazko | 1 |
| 25 | laptop | 1 |
| 26 | domofon | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE SALI NR 3 |
| 1 | lampy (podwójne jarzeniówki) | 9 |
| 2 | kaloryfery | 2 |
| 3 | klimatyzacja | 3 |
| 4 | okna zwykłe | 5 |
| 5 | drzwi ewakuacyjne sala | 1 |
| 6 | drzwi wejściowe do sali | 1 |
| 7 | drzwi do toalety | 1 |
| 8 | kontakty podwójne | 6 |
| 9 | tablice rozdzielcze prądu | 3 |
| 10 | kontakty pojedyncze | 2 |
| 11 | wyłączniki światła | 5 |
| TOALETA SALI NR 3 |
| 1 | półeczki na ręczniki | 2 |
| 2 | lustra | 2 |
| 3 | umywalki | 2 |
| 4 | wieszaczki na papier toaletowy | 2 |
| 5 | muszle klozetowe | 2 |
| 6 | kabina prysznicowa kompletna | 1 |
| 7 | ręczniki | 23 |
| 8 | kosz na śmieci | 1 |
| WYPOSAŻENIE TECZNICZNE TOALETY SALI NR 3 |
| 1 | małe okno | 1 |
| 2 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 3 | skrzynka rozdzielcza prądu | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | lampy (pojedyncza jarzeniówka | 2 |
| 6 | ścianki dziecięce z drzwiami do toalet | 1 |
| 7 | bojler | 1 |
| 8 | wyłącznik światła | 1 |
| 9 | kontakt pojedynczy | 1 |
| SALA NR 4 |
| 1 | szafeczki z drzwiami | 3 |
| 2 | szafeczki z półeczkami 50 cm | 2 |
| 3 | szafeczka z półeczkami 116 cm | 1 |
| 4 | szafa biurowa nauczyciela | 1 |
| 5 | biurko nauczyciela | 1 |
| 6 | szafka na pościel z półeczkami | 1 |
| 7 | krzesło nauczyciela | 1 |
| 8 | tablica korkowa | 1 |
| 9 | zestaw zabawek i książeczek | 1 |
| 10 | stoliki dziecięce | 5 |
| 11 | krzesełka dziecięce | 20 |
| 12 | tablica multimedialna z projektorem | 1 |
| 13 | termometr | 1 |
| 14 | miotła | 1 |
| 15 | szufelka ze zmiotką | 1 |
| 16 | dywany | 2 |
| 17 | domofon | 1 |
| 18 | kosz na śmieci | 2 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE SALI NR 4 |
| 1 | lampy | 9 |
| 2 | kaloryfery | 5 |
| 3 | klimatyzacja zewnętrzna | 3 |
| 4 | okna zwykłe otwierane | 7 |
| 5 | okno nieotwierane | 1 |
| 6 | drzwi ewakuacyjne na zewnątrz | 1 |
| 7 | drzwi do toalety | 1 |
| 8 | drzwi wejściowe do sali | 1 |
| 9 | kontakty podwójne | 7 |
| 10 | kontakty pojedyncze | 5 |
| 11 | tablice rozdzielcze prądu | 4 |
| 12 | włączniki światła | 2 |
| TOALETA SALI NR 4 |
| 1 | półeczki wiszące na ręczniki | 2 |
| 2 | lustra | 2 |
| 3 | umywalki | 2 |
| 4 | wieszaczki na papier toaletowy | 2 |
| 5 | muszle klozetowe | 2 |
| 6 | kabina prysznicowa kompletna | 1 |
| 7 | ręczniczki | 22 |
| WYPOSAŻENIE TECZNICZNE TOALETY SALI NR 4 |
| 1 | okno małe | 1 |
| 2 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 3 | skrzynka rozdzielcza | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | lampy (pojedyncza jarzeniówka) | 2 |
| 6 | wyłącznik światła | 1 |
| 7 | kontakt pojedynczy | 1 |
| 8 | ścianki dziecięce z drzwiami do toalet | 1 |
| 9 | bojler | 1 |
| SALA NR 5 |
| 1 | szafka z drzwiczkami niebieskimi szer. 83 cm | 1 |
| 2 | szafeczka z półeczkami na prace z szufladą żółtą szer. 83 cm | 1 |
| 3 | szafeczka niska z półkami szer. 83 cm | 1 |
| 4 | szafeczka wysoka z półkami szer. 80 cm | 1 |
| 5 | biurko małe | 1 |
| 6 | krzesło nauczyciela | 1 |
| 7 | stoliki dziecięce | 4 |
| 8 | krzesełka dziecięce drewniane | 19 |
| 9 | krzesełka plastikowe | 2 |
| 10 | zestaw zabawek i książeczek | 1 |
| 11 | tablica multimedialna z projektorem | 1 |
| 12 | laptop | 1 |
| 13 | szafeczki do szatni z wieszakami | 4 |
| 14 | godło | 1 |
| 15 | domofon | 1 |
| 16 | umywalka z szafeczką | 1 |
| 17 | podgrzewacz wody | 1 |
| 18 | dywany | 1 |
| 19 | wycieraczka | 1 |
| 20 | kosz na śmieci | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE SALI NR 5 |
| 1 | lampy (podwójne jarzeniówki) | 6 |
| 2 | kaloryfery | 3 |
| 3 | klimatyzator | 1 |
| 4 | wentylacja zewnętrzna | 1 |
| 5 | okna otwierane zwykłe | 7 |
| 6 | okno nieotwierane | 1 |
| 7 | okno małe otwierane | 1 |
| 8 | drzwi ewakuacyjne na zewnątrz | 1 |
| 9 | drzwi wejściowe do sali | 1 |
| 10 | drzwi ewakuacyjne ujęte w spisie sali nr 3 | 1 |
| 11 | kontakty podwójne | 4 |
| 12 | kontakty pojedyncze | 5 |
| 13 | tablice rozdzielcze prądu | 2 |
| 14 | włącznik światła | 1 |
| TOALETA SALI NR 5 |
| 1 | lustro | 1 |
| 2 | umywalka z baterią | 2 |
| 3 | podgrzewacz wody | 2 |
| 4 | kubeł na śmieci | 1 |
| 5 | muszla klozetowa | 2 |
| 6 | grzejnik | 1 |
| WYPOSAŻENIE TECZNICZNE TOALETY SALI NR 5 |
| 1 | lampa (pojedyncza jarzeniówka) | 1 |
| 2 | wentylator ścienny | 2 |
| 3 | drzwi wejściowe do toalety | 1 |
| 4 | kontakty pojedyncze | 4 |
| 5 | zasilacz buforowy, liniowy AWZ 200 | 1 |
| POKÓJ NAUCZYCIELSKI |
| 1 | szafa na ubrania | 1 |
| 2 | szafa z półkami i drzwiami | 1 |
| 3 | wersalka | 1 |
| 4 | stół | 1 |
| 5 | krzesło nauczyciela | 1 |
| 6 | krzesło okrągłe z oparciem | 1 |
| 7 | tablica korkowa | 1 |
| 8 | wieszak stojący | 1 |
| 9 | półka metalowa na obuwie | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE POKOJU NAUCZYCIELSKIEGO |
| 1 | lampa (podwójna jarzeniówka) | 1 |
| 2 | kaloryfer | 1 |
| 3 | drzwi wejściowe do pokoju nauczycielskiego | 1 |
| 4 | kontakt podwójny | 1 |
| 5 | wyłącznik światła | 1 |
| POKÓJ ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH (LOGOPEDIA) |
| 1 | szafa (ciemny brąz) z półkami i szufladami szer. 60 cm | 1 |
| 2 | szafka wąska wysoka z drzwiami szer. 42 cm | 1 |
| 3 | szafeczka z szufladami czerwonymi | 1 |
| 4 | szafeczka wąska, niska z półeczkami | 1 |
| 5 | półeczka (nadstawka mała stojąca na szafce) | 1 |
| 6 | lustro | 1 |
| 7 | stolik dziecięcy przedszkolny | 1 |
| 8 | krzesełka | 3 |
| 9 | dywan | 1 |
| 10 | zabawki, maskotki, pluszaki, książeczki, piłki | 1 |
| 11 | nogi do stołów przedszkolnych |  |
| 12 | krzesło nauczyciela | 1 |
| 13 | tablica korkowa duża | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE POKOJU ZAJĘĆ INDYWIDUALNYCH (LOGOPEDIA) |
| 1 | lampa (podwójna jarzeniówka) | 1 |
| 2 | kaloryfer | 1 |
| 3 | wentylator w ścianie | 1 |
| 4 | drzwi wejściowe do pokoju zajęć indywidualnych | 1 |
| 5 | kontakt podwójny | 2 |
| 6 | kontakt pojedynczy | 1 |
| 7 | wyłącznik światła | 1 |
| TOALETA DLA PERSONELU podzielona na 2 części |
| 1 | ścianka z drzwiami wewnętrznymi | 1 |
| Pierwsza część: |
| 1 | szafka gospodarcza wąska 40 cm | 1 |
| 2 | muszla klozetowa | 1 |
| 3 | wieszak na papier toaletowy | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | wentylator ścienny | 1 |
| 6 | kontakt | 1 |
| Druga część: |
| 1 | lustro | 1 |
| 2 | przepierzenie - rurka z ceratą | 1 |
| 3 | umywalka z baterią | 1 |
| 4 | podgrzewacz wody | 1 |
| 5 | wieszak na ręczniki papierowe | 1 |
| 6 | kubełek na śmieci | 1 |
| 7 | pralka | 1 |
| 8 | kosz na pranie | 1 |
| 9 | podstawka na mydło | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE TOALETY DLA PERSONELU |
| 1 | lampa (pojedyncza jarzeniówka) | 1 |
| 2 | kontakt pojedynczy | 1 |
| 3 | drzwi wejściowe do toalety | 1 |
| 4 | wyłącznik światła | 1 |
| TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| 1 | podajnik na ręcznik papierowy | 1 |
| 2 | szafa ubraniowa | 1 |
| 3 | umywalka z baterią | 1 |
| 4 | lustro | 1 |
| 5 | kubeł naśmieci | 1 |
| 6 | kosz na brudna pościel | 1 |
| 7 | grzejnik | 1 |
| 8 | bojler | 1 |
| 9 | suszarki na pranie | 2 |
| 10 | drabinka | 1 |
| 11 | miotła | 1 |
| 12 | mopy | 2 |
| 13 | odkurzacz | 1 |
| 14 | deska do prasowania | 1 |
| 15 | parawan | 1 |
| 16 | poręcz dla niepełnosprawnych | 2 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE TOALETY DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH |
| 1 | lampa | 1 |
| 2 | kontakt pojedynczy | 2 |
| 3 | wyłącznik światła | 1 |
| 4 | drzwi wejściowe do toalety | 1 |

| KORYTARZ |
| --- |
| szafki na ubrania dla dzieci (szatnia) |
| 1 | po 6 wieszczków | 14 |
| 2 | po 1 wieszaczku | 1 |
| 3 | po 4 wieszaczki | 2 |
| 4 | po 2 wieszaczki | 1 |
| 5 | po 5 wieszaczków | 1 |
| 6 | tablica korkowa duża | 7 |
| 7 | tablica korkowa średnia | 3 |
| 8 | tablica korkowa przy sali małe | 4 |
| 9 | chodnik | 1 |
| 10 | kubeł na śmieci | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE KORYTARZA |
| 1 | lampy | 12 |
| 2 | hydrant p. poz. | 1 |
| 3 | klimatyzator naścienny | 2 |
| 4 | kontakty podwójne | 5 |
| 5 | kontakty pojedyncze | 2 |
| 6 | tablice rozdzielcze prądu | 2 |
| 7 | wyłącznik światła | 10 |
| 8 | gaśnica | 1 |
| 9 | lampki wyjście ewakuacyjne | 6 |
| 10 | czytnik kart | 1 |
| WIATROŁAP |
| 1 | tablica korkowa | 1 |
| 2 | wycieraczka duża | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE WIATROŁAPU |
| 1 | lampa (podwójna) | 1 |
| 2 | grzejnik | 1 |
| 3 | kontakty podwójne | 1 |
| 4 | kontakty pojedyncze | 1 |
| 5 | tablica rozdzielcza | 1 |
| 6 | wyłączniki światła | 2 |
| 7 | gaśnica | 1 |
| 8 | lampki wyjście ewakuacji | 1 |
| 9 | domofon | 1 |
| 10 | drzwi podwójne z podwórka | 1 |
| 11 | drzwi od domofonu podwójne | 1 |
| 12 | skrzynka do kodu alarmu | 1 |
| KUCHNIA |
| POMIESZCZENIE SOCJALNE |
| 1 | szafka na ubrania | 1 |
| 2 | komoda z szufladami | 1 |
| 3 | stolik | 1 |
| 4 | krzesła kwadratowe | 3 |
| 5 | krzesła okrągłe | 1 |
| 6 | taboret okrągły | 1 |
| 7 | umywalka z szafką | 1 |
| 8 | apteczka | 1 |
| 9 | czajnik | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA SOCJALNEGO |
| 1 | lampa | 1 |
| 2 | grzejnik | 1 |
| 3 | okna otwierane | 2 |
| 4 | kontakty podwójne | 1 |
| 5 | tablica rozdzielcza prądu | 1 |
| 6 | kontakty pojedyncze | 1 |
| 7 | wyłącznik światła | 1 |
| 8 | drzwi | 1 |
| STANOWISKO DOSTAW (KUCHNIA) |
| 1 | szafka z podwójnymi drzwiczkami | 1 |
| 2 | blat kuchenny | 1 |
| 3 | krzesło | 1 |
| 4 | czajnik bezprzewodowy | 2 |
| 5 | kuchenka mikrofalowa | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE STANOWISKA DOSTAW |
| 1 | lampy | 1 |
| 2 | klimatyzator | 1 |
| 3 | grzejnik | 1 |
| 4 | drzwi ewakuacyjne | 1 |
| 5 | kontakty podwójne | 2 |
| 6 | kontakty pojedyncze | 3 |
| 7 | tablica rozdzielcza prądu | 1 |
| 8 | klatka wentylacyjna | 1 |
| 9 | wycieraczki gumowe | 2 |
| 10 | wyłącznik światła | 1 |
| KUCHNIA (CZĘŚĆ CZYSTA) |
| 1 | szafki metalowe | 2 |
| 2 | stół | 1 |
| 3 | szafka z szufladami i drzwiczkami | 1 |
| 4 | zlewozmywak z blatem | 1 |
| 5 | szafka szeroka otwierana | 1 |
| 6 | szafka wąska otwierana z blatem | 1 |
| 7 | zegar | 1 |
| 8 | dystrybutor do wody | 1 |
| 9 | lodówko-zamrażarka | 1 |
| 10 | tablica korkowa | 1 |
| 11 | wieszak na ręcznik papierowy | 1 |
| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE KUCHNI (CZĘŚĆ CZYSTA) |
| 1 | lampa podwójna | 1 |
| 2 | wentylator ścienny | 1 |
| 3 | podgrzewacz do wody | 1 |
| 4 | grzejnik | 1 |
| 5 | domofon | 1 |
| 6 | kontakt pojedynczy | 1 |
| 7 | wyłącznik światła | 1 |
| 8 | drzwi | 1 |
| KUCHNIA (CZĘŚĆ BRUDNA) |
| 1 | szafka otwierana | 1 |
| 2 | zmywarka | 2 |
| 3 | zlewozmywak metalowy duży | 1 |
| 4 | zlewozmywak metalowy mały | 1 |
| 5 | szafka metalowa pod zlewozmywak | 1 |
| 6 | wózek na naczynia | 2 |
| 7 | suszarka na naczynia | 2 |
| 8 | wieszak na ręcznik papierowy 1 | 1 |
| 9 | grzejnik | 1 |
| 10 | kratka wentylacyjna | 1 |

| TECHNICZNE WYPOSAŻENIE KUCHNI (CZĘŚĆ BRUDNA) |
| --- |
| 1 | lampa podwójna | 1 |
| 2 | kosz na śmieci | 1 |
| 3 | wiadro + mop | 1+1 |
| 4 | miotła | 1 |
| 5 | kontakty podwójne | 1 |
| 6 | wiatrak | 1 |
| 7 | drzwi | 1 |
| 8 | włącznik do światła | 1 |
| ILOŚĆ KONTENERÓW |
| 1 | sala nr 1 | 5 |
| 2 | toaleta | 1 |
| 3 | sala nr 2+ toaleta | 5 |
| 4 | sala nr 3+ toaleta | 5 |
| 5 | sala nr 4+ toaleta | 4+ 2x0,5 |
| 6 | sala nr 5 | 2+ 2X0,5 |
| 7 | Sekretariat | 2 |
| 8 | Biuro | 3 |
| 9 | Kuchnia | 2 |
| 10 | Pokój nauczycielski | 0,5 |
| 11 | Logopedia | 0,5 |
| PLAC ZABAW |
| 1 | Drewniany statek | 1 |
| 2 | Piaskownica drewniana | 1 |
| 3 | Zjeżdżalnia | 1 |
| 4 | Ogrodzenie z furtką (metalowe-panelowe) | komplet |
| 5 | Pociąg z wagonikami (drewniany) | 1 |
| 5 | Zestaw wieżowy z dwoma zjeżdżalniami i tunelem (drewniany) | 1 |