KG.26.5.1.2020

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  z 2006 r. nr 164, poz. 1163 z póź. zmianami) zwracamy się z prośbą 
o przedstawienie oferty cenowej na termomodernizację stropu.

ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Reymonta, 
                                  ul. Karczewska 14/16, 05-400 Otwock.

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Termomodernizacja stropu o powierzchni 94,60 m2.

- Pokrycie stropu dwustronną styropapą – FS-20.

- Obróbka blacharska o długości 9,98 x 9,48 m w taki sposób, by spływająca ze stropu woda nie zaciekała po ścianach.

- WARUNKI  ZAMAWIAJĄCEGO.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający wymaga, aby na oferowany przedmiot zamówienia Wykonawca udzielił gwarancji na okres minimum 36 miesięcy.

- Zamawiający zobowiązuje się do dokonania płatności w terminie 30 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT.

- Koszty transportu po stronie Wykonawcy zamówienia.

- TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA.

- Termin realizacji zamówienia –  do dnia 31.03.2020 r.

- Cena, sposób wykonania obróbek blacharskich  są kryteriami oceny ofert

- Inne istotne warunki zamówienia – oferta winna zawierać cenę brutto, w której 
jest zawarty obowiązujący podatek VAT.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji zaoferowanej ceny.

- SPOSÓB, MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERTY.

- Ofertę sporządzić należy sporządzić  na załączonym druku (załącznik nr 1) .

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim i złożyć do dnia 28 lutego 2020 r. do godz. 15.00  W formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego, w pokoju nr 41 bądź przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail sp1otwock@wp.pl.

- Oferta powinna być opieczętowana i podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na szafki szkolne dla uczniów”.

- INFORMACJE DODATKOWE.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

- Zamawiający unieważni postepowanie, jeżeli cena nadesłanych ofert znacznie przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Osoby uprawnione do kontaktu: Pani Małgorzata Dobosz, Pani Elżbieta Tabaka,
 numer telefonu 22 779-24-14 w. 23.

Załącznik Nr 1

Miejscowość, data …………………..…..

…………………………………………

pieczątka oferenta zawierająca adres i NIP

O F E R T A

Do

…………………………

/ nazwa jednostki/

Odpowiadając na zapytanie ofertowe dotyczące:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..................................................................................................................................................

( wpisać przedmiot zamówienia)

Składamy ofertę następującej treści:

- Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę netto …………………………. ………..zł

Obowiązujący podatek VAT ……………………………………………………………  zł

Cena brutto ……………………………………………………………………………… zł

Słownie: …………………………………………………………………………………..

- Przyjmujemy do realizacji postawione przez zamawiającego, w zapytaniu ofertowym, warunki

- Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………….

podpis osoby upoważnionej