Zakres opracowania musi uwzględniać przynajmniej:

1. halę sportowo widowiskową umożliwiającą organizację imprez sportowych takich jak mistrzostwa Polski różnych dyscyplinach sportowych oraz innych imprez masowych, min. wymiary boiska 40x20m, strefy wybiegu, trybunami i infrastrukturą sportową jak m. in. kosze do koszykówki, bramki do piłki ręcznej, słupki oraz siatka do piłki siatkowej,
2. basen o długości 25 m umożliwiający organizację imprez takich jak mistrzostwa Polski, min 8 torów, strefę wypoczynkowo-rekreacyjną wyposażoną w min. 3 tory do nauki pływania, basen rekreacyjny z masażami wodno - powietrznymi, basen „ sztuczna rzeka”, brodzik dla dzieci, min. dwa jacuzzi, min. trzy sauny (fińską, parową infrared), komorę lodową, wytwornice lodu, beczka zimną wodą, grotę solną, strefę relaksu, basen
   z możliwością wypłynięcia na zewnątrz budynku, zjeżdżalnia zlokalizowana całkowicie wewnątrz obiektu,
3. pomieszczenia przeznaczone pod wynajem z ukierunkowaniem na „strefę zdrowia
   i urody” tj. gabinety kosmetyczne, masażu itp.
4. minimum dwa korty do squash’a
5. ściany wspinaczkowe o różnym poziomie trudności (na głównej hali)
6. salę do akrobatyki o wymiarach 28x15 m,
7. strzelnicę zlokalizowaną pod halą sportową, cztery tory o długości 25 m oraz dwa tory o długości 50 m wraz z całą infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania takiego obiektu
   z niezależnym wejściem,
8. pomieszczenie przeznaczone na niezależną siłownię wraz z zapleczem,
9. kręgielnie min. 2 tory wraz infrastrukturą towarzyszącą
10. pomieszczenia gospodarcze, techniczne oraz szatnie zarówno dla strefy basenowej jak i hali.
11. pomieszczenia kawiarni
12. recepcję,
13. parking na min. 100 samochodów
14. plac zabaw,
15. siłownie zewnętrzną,
16. pozostałą infrastrukturę towarzysząca niezbędna do prawidłowego funkcjonowania całego kompleksu, w tym instalacje sanitarne oraz przyłącza sieciowe.
17. pomieszczenia przeznaczone pod wynajem dla usług tj. strefa zdrowia i urody – masaże, gabinety pielęgnacji itd.
18. technologię dostarczenia ciepła z instalacji biogazowej zlokalizowanej na terenie oczyszczalni ścieków w odległości ok 300m.
19. technologię obiegu i oczyszczania wody,

Jako obiekt referencyjny Zamawiający uznaje basen w Kępnie - Quarium Kępno.
Zamawiający dopuszcza alternatywne do ww. rozwiązania po wcześniejszej konsultacji
i akceptacji.